| LP | Opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 60 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek B 22 , bańka A 60, przezroczysta | Szt. | 14 |  |  |
| 2 | żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 75 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek B 22 , bańka A 60, przezroczysta | Szt. | 14 |  |  |
| 3 | żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 100 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek B 22 , bańka A 60, przezroczysta | Szt. | 14 |  |  |
| 4 | żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 60 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek E 27 , bańka A 60, | Szt. | 8 |  |  |
| 5 | żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 75 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek E 27 , bańka A 60 | Szt. | 8 |  |  |
| 6 | żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 100 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek E 27 , bańka A 60 | Szt. | 8 |  |  |
| 7 | Wyłącznik nadprądowy 1P-6A -B | Szt. | 5 |  |  |
| 8 | Wyłącznik nadprądowy 1P-10A -B | Szt. | 5 |  |  |
| 9 | Wyłącznik nadprądowy 1P-16A -B | Szt. | 5 |  |  |
| 10 | Wyłącznik nadprądowy 1P-20A -B | Szt. | 5 |  |  |
| 11 | Wyłącznik nadprądowy 1P-25A -B | Szt. | 5 |  |  |
| 12 | taśma izolacyjna ogólnego stosowania 19 mm x20 m. samogasnąca i wodoszczelna z PCV szerokości min 19mm(różne kolory) | Szt. | 10 |  |  |
| 13 | baterie typu 1,5V D (R-20) ogniwo alkaliczne | Szt. | 24 |  |  |
| 14 | latarka ledowa wodoodporna , ładowanie z sieci 230 V AC, o sile światła min 720 lm i zasięgu około 180 mb ,możliwość zawieszenia na ścianie . | Szt. | 2 |  |  |
| 15 | preparat chemiczny w sprayu do konserwacji styków elektrycznych pojemność min 400ml | Szt. | 10 |  |  |
| 16 | preparat chemiczny w sprayu do konserwacji styków elektronicznych pojemność min 400ml | Szt. | 10 |  |  |
| 17 | preparat chemiczny w sprayu . do wypierania wody i ochrony przed korozją pojemność min 400ml (WD 40) lub równoważny | Szt. | 10 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |
| PODATEK VAT……..% |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

Słownie złotych ……………………………………………………………………………………………….

W/w asortyment  należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. na adres: Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50 , 83-110 Tczew.

(od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15) Wykonawca winien dołączyć do dostarczanych produktów obowiązujące normy ,certyfikaty, aprobaty techniczne.

Zamawiający wymaga aby dostarczany sprzęt  był fabrycznie nowy, bez wad jakościowych.

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji.

/pieczęć i podpis wykonawcy /