|  | FORMULARZ CENOWY ZADANIE pn.: „Awaria rurociągu – Struga Konitop w km 3+250-3+748, L=498m, m. Szklana Huta, gmina Lipusz, powiat kościerski, woj. pomorskie” gmina: Lipusz, powiat: kościerski, woj. pomorskie |
| --- | --- |
| ( pieczęć Wykonawcy ) |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na ww. zadanie oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Lp | Opis, wyliczenie jednostki | Jedno-stka | Ilość jednostek | Cena jednostkowa zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z wykorzystaniem 16 worków z polipropylenu 50x80 (załadunek gruntu, transport, napełnienie worków piaskiem, wykonanie i rozbiórka grodzy ) km 3+800 Strugi Konitop - częściowe zablokowanie dopływu wody do wlotu na rurociąg F= 1,0m x0,5 mx0,8 m =0,4 m3 | m3 | 0,4 |  |  |
| 2 | Ręczne usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.2 m wraz z rozplantowaniem urobku na poboczu lub wbudowaniem w ubytki w skarpach. km 3+250-3+530 280 m | m | 280,0 |  |  |
| 3 | Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębrynymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objęt. do 1.50 m3/m w km 3+530-3+630 warstwą 30 cm, w km 3+630-3+670 warstwą 40 cm, 100 mx0,3x1,2+40mx0,4x1,2=19,2 m3 | m3 | 19,2 |  |  |
| 4 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV warstwą do 20 cm, w km 3+530-3+670 Objętość jak z wykopu 100 mx0,3x1,2+40mx0,4x1,2 =19,2 m3 | m3 | 19,2 |  |  |
| 5 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.40 m wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału, w km 3+670- 3+706 36-1=35 m | m | 35,0 |  |  |
| 6 | Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębok. warstwy do 50 cm w km 3+686, 3+705, 3+748, 3+800. 4 szt. | szt. | 4,0 |  |  |
| 7 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - odsłonięcie rurociągu w km 3+706-3+747 na średniej głębokości 0,6 m, ułożonego w zaniżeniu terenowym o głębokości ok. 3,5 m. wykop z nachyleniem skarp 1:1,5 V= 3,5+1,1:2x0,6x41 = 56,6 m3 | m3 | 56,6 |  |  |
| 8 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr.I-II) dokopanie po koparce (odsłonięcie ) jw. przewodu rurowego w km 3+706-3+747, na średniej głębokości 0,5 m, odsłonięcie pokrywy i 1 kręgu studni o średnicy 1,0 m. V= 3,14x2,25:4x0,2=0,35 m3 V= 3,14x2,25:4-0,785=0,98 m2x0,5=0,49 m3 V= (2+1:2x0,5-0,17)x41 = 23,8 m3 23,8+0,35+0,49=24,6 m3 | m3 | 24,6 |  |  |
| 9 | Demontaż rurociągu betonowego o śr. nom. 400 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy wraz z wywozem rur na odległość do 0,5 km załadunek i wyładunek ręczny. km 3+706-3+747 41 m | m | 41,0 |  |  |
| 10 | Pompowanie przy śr. otw. 150-500 mm - wody pomiędzy studniami kontrolnymi na rurociągu na czas wymiany rur, na odległość ok. 42 m, tj. w km 3+748-3+706 godz.12 | m-g | 12,0 |  |  |
| 11 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm, pod nowo wykonany rurociąg grubości docelowej 15 cm. km 3+706-3+747 0,5mx41m=20,5 m2 | m2 | 20,5 |  |  |
| 12 | Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każde dalsze 5 cm grub.km jw 2x5cm. 20,5 m2 | m2 | 20,5 |  |  |
| 13 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 400 mm - wymiana rur w km 3+706-3+747 tj. na długości 41 m | m | 41,0 |  |  |
| 14 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie ręczne w km 3+706-3+747, objętość jak z wykopu: V= 3,14x2,25:4x0,2=0,35 m3 V= 3,14x2,25:4-0,785=0,98 m2x0,5=0,49 m3 V= (2+1:2x0,5-0,17)x41 = 23,8 m3 V=24,6 m3, | m3 | 24,6 |  |  |
| 15 | Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 1000 mm i głęb. 0,5 m z wykorzystaniem pokrywy średnicy 1,2 m'- uzupełnienie studni o 1 krąg Nakłady na 1 studnię 2,0 m głębokości tj. 0,25 studni - 0,5 m głębokości 0,25 | studz. | 0,250 |  |  |
| 16 | Wykonanie okładziny kamiennej o grub. 40 cm - naprawa wylotu z rurociągu w km 3+670 okładziną z kamienna ze spoinami cementowymi V=1,5x1,10x0,4=0,66-0,07=0,59 m3 | m3 | 0,59 |  |  |
| 17 | Uprawa rozplantowanego urobku w terenach niezadarnionych płaskich. Technologia kołowa 1 etapowa. Warunki normalne. Gleby torfowe, mieszanka nasion traw : 27 kg/1 ha w km 3+530-3+670 Objętość jak z wykopu: 100mx0,3x1,2+40mx0,4x1,2=19,2 m3:0,1=192 m2 | ha | 0,019 |  |  |
| 18 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) km 3+693 i 3+690 średnicy: 0,13 szt.- 2 szt, , 0,15 - szt. 2, 0,10 m- szt. 1 szt. 5 | szt. | 5,0 |  |  |
| 19 | Ręczne ścinanie gęstych krzaków w km 3+782- 3+765 17x6,0 m=102 m2 0,01 | ha | 0,01 |  |  |
| 20 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km jw. wraz z pociętymi dłużycami, drągowiną i gałęziami i wyciętymi krzakami 5szt. x( 0,06+0,10)+102m2x150 mp=2,33 | mp | 2,33 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO ZŁ |  |
| VAT…………………..% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ |  |

(Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

__________________ dnia __________ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* W formularzu cenowym wykonawca winien ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia